[image: image1.png]



424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 68. Тел./факс: (8362) 64-98-69; 64-85-83, +7-960-094-60-15 E-mail: mayak-07@yandex.ru
ОКПО 72508508, ОГРН 1041200420470, ИНН/КПП 1215096343/121501001

http://лабмороз.рф, http://www.labmoroz.ru, http://morozlab.ru 
            Автоматические установки, камеры морозильные, камеры нормального твердения, шкафы влажного хранения и термостатированные ванны для оттаивания предназначены для определения морозостойкости цементных, бетонных, растворных и кирпичных образцов, асбестоцементных изделий, окрасочных материалов наружного применения, инертных и других материалов.

           Обращаем особое внимание изготовителей продукции из бетона на изделия КМ-0,70-1*, КМ-0,70*-1; КМ-1,40-1*; КМ-1,40*-1; КМД-0,15; КМД-0,17; КМД-0,35; КМД-0,80; 

 АУМ-20-2; АУМ-40-2; АУМ-60-2; АУМ-6-3 и АУМ-12-3, разработанные специально для определения морозостойкости как первым и вторым базовыми методами, так и ускоренными вторым (t= -18°C) и третьим методами (t= -50°C) по ГОСТ 10060-2012 (изм.1).

Применение ускоренных методов определения морозостойкости бетона позволяет сократить общее время проводимых долговременных и трудоёмких испытаний в 5-30 раз.

           Оригинальные автоматические установки АБМ-20; АБМ-40; АБМ-60; АУМ-20-2; 

АУМ-40-2; АУМ-60-2; КМ-0,70 (Герон 11, автомат); АУМ-6-3; АУМ-12-3 и КМД-0,17 (Герон 12, автомат) позволяют проводить испытания образцов бетона, кирпича, раствора строительного, сухих смесей, керамической плитки и др. без выгрузки – загрузки образцов после каждого цикла замораживания и оттаивания. Эти установки работают без участия лаборанта круглосуточно без остановки на ночь, выходные и праздничные дни (что не менее, чем в три раза увеличивает производительность в сравнении с традиционными испытаниями), повторяя цикл за циклом (замораживание + оттаивание в воде или рассоле) в автоматическом режиме и без лишних затрат ручного труда и времени, необходимых для выгрузки и загрузки образцов после каждого цикла.

Прайс-лист на 09.10.2025г.

	№

п/п
	Марка

изделия
	Темпе-ратура, 0С
	Рабо-чий объ-ём, м3
	Масса образцов в сухом состоянии, кг, не более

(для ячеистого бетона и кирпича показатель может отличаться в зависимости от водопоглощения)
	Размеры,

(глубина × шир. × выс.), мм
	Стоимость 

в рублях

на 09.10.25г.

 (НДС не облагается - УСНО)
	Примечания
(лиловым цветом выделены позиции, предназначенные для испытаний бетона вторым базовым (вторым ускоренным) методами и жёлтым цветом – третьим ускоренным методом)

	
	
	
	
	Бетон тяжёл./ячеист.
	   Кирпич,

  полнот./    

 пустотн
	Раствор,       керамич. плитка
	Габаритные
	Внутренние

полезные
	
	

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж
	з
	и
	к
	л

	1
	КМ-0,15
	-18,0 ± 2,0
	0,15
	30
	-
	-
	 665×840×820
	 500×700×600
	490 376
	Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод

	2
	КМ-0,15*
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,15
	30
	20/15
	22
	 700×800×900
	 500×500×600
	535 593
	Загрузка сверху

	3
	КМ-0,15**
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,15
	30/7
	40/30
	22
	 700×800×900
	 500×500×600
	566 311
	Загрузка сверху

	4
	КМ-0,21
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,21
	75/15
	45/30
	25
	 605×605×2000
	 435×465×1200
	715 571
	Загрузка фронтальная, 5 полок

	5
	КМ-0,50
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,50
	135/20
	60/40
	33
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	752 436
	Загрузка фронтальная, 5полок, бетон 1-м базовым методом

	6
	КМ-0,50-1
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,50
	135/20
	60/40
	33
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	880 301
	Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5полок

	7
	КМ-0,70
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,70
	150/30
	70/50 
	60
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	961 127
	Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом

	8
	КМ-0,70*
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,70
	180/35
	84/60
	72
	 755х 825х2050
	 630х720х1200
	1 226 012
	Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом

	9
	КМ-0,70 - 1*
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,70
	150/30
	70/50 
	60
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	1 206 502
	Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м  ускоренным методами, 5 полок

	10
	КМ-0,70* - 1
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	0,70
	180/35
	84/60
	72
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	1 464 539
	Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5 полок

	11
	КМ-1,40
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	1,40
	300/60
	   140/100
	120
	755х 1650х2050
	630х1550х1300
	1 719 775
	Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом 

	12 
	КМ-1,40*
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	1,40
	360/70
	168/120
	144
	755х 1650х2050
	630х1550х1200
	2 089 189
	Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом

	13
	КМ-1,40-1*
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	1,40
	300/60
	   140/100
	120
	755х 1650х2050
	630х1550х1300
	2 061 483
	Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами

	14
	КМ-1,40*- 1
	-18,0 ± 2,0/

-17,5 ± 2,5
	1,40
	360/70
	168/120
	144
	755х 1650х2050
	630х1550х1200
	2 390 542
	Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами

	15
	КМ – 0,18
	- 30,0 ± 3,0
	0,18
	Определение морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73
	  720×1310×860
	360×1030×530
	743 263
	Загрузка сверху. Камера мороза.

	16
	КТМ – 0,18
	+60,0 ± 3,0

- 30,0 ± 3,0
	0,18
	Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений древесины

 по ГОСТ 18446-73
	  720×1310×860
	360×1030×530
	941 482
	Загрузка сверху. Камера тепла и мороза.

	17 
	КМ – 0,11
	- 40,0 ± 2,0
	0,11
	30
	755×825×2050
	480×615×500
	1 258 613
	Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке

	18
	КМ – 0,19
	- 40,0 ± 2,0
	0,19
	30
	755×825×2050
	480×615×800
	1 323 397
	Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке

	19
	КМД-0,15
	- 52,5 ± 2,5
	0,15
	Бетон с ребром 100мм- 6 шт. 
	755×825×2050
	480×615×600
	1464 966
	Загрузка фронтальная, 1 подставка, 

на 6 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях

	20 
	КМД-0,17
	- 52,5 ± 2,5
	0,27
	Бетон с ребром 100мм -12шт. 
	755×825×2050
	 480×615×800
	1 786 481
	Загрузка фронтальная,   2 полки, 

на 12 образцов  с ребром 100 мм в ёмкостях

	21
	КМД-0,35
	- 52,5 ± 2,5
	0,35
	Бетон с ребром 100мм -24шт. 
	755×1650×2100
	 480×625×1300
	3 039 084
	Загрузка фронтальная, 4 полки, 

на 24 образца с ребром 100 мм в ёмкостях

	22
	КМД-0,80
	- 52,5 ± 2,5
	0,70
	Бетон с ребром 100мм -36шт. 
	755×1650×2100
	 490×1440×975
	4 530 871
	Загрузка фронтальная, 6 полок, 

на 36 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях

	23
	КНТ-48
	+ 20,0± 2,0
	0,20
	48  образцов с ребром 100мм
	  610×610×1700
	450×530×1090
	578 521
	Камеры  нормального  твердения   и  влажного   

  хранения  образцов бетона и раствора  строительного

  при   температуре воздуха  + 20,0± 2,0 °С

и  относительной    влажности  воздуха   97,5±2,5%..

Камеры КНТ изготавливаются в трёх  вариантах:

из  эмалированной  оцинкованной стали внутреннего 

и наружного корпусов, 

или  из  нержавеющей стали внутреннего корпуса,

и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, 

или из нержавеющей стали  как наружного, так и внутреннего корпусов камеры.

	24
	КНТ-60
	+ 20,0± 2,0
	0,20
	60  образцов с ребром 100мм
	  610×610×1700
	450×530×1090
	595 031
	

	25
	КНТ-72оц.+эмаль/    КНТ-72нерж./
КНТ-72нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	0,50
	72   образца  с ребром 100мм
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	624 384/

764 917/

818 462
	

	26
	КНТ-120оц.+эмаль/    КНТ-120нерж./
КНТ-120нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	0,50
	120 образцов с ребром 100мм
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	679 610/

841 906/

900 840
	

	27
	КНТ-144оц.+эмаль/    КНТ-144нерж./
КНТ-144нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	0,50
	144 образца с ребром 100мм
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	721 895/

887 087/

949 182
	

	28
	КНТ-240оц.+эмаль/ КНТ-240нерж./
КНТ-240нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	0,50
	240 образцов с ребром 100мм
	 655х 825х2050
	 530х720х1300
	744 883/

943 454/

1 009 496
	

	29
	КНТ-300оц.+эмаль/ КНТ-300нерж./
КНТ-300нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	0,70
	300 образцов с ребром 100мм
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	851 631/

1 053 113/

1 126 831
	

	30
	КНТ-480оц.+эмаль/ КНТ-480нерж./
КНТ-480нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	1,46
	480 образцов с ребром 100мм
	 755х 1650х2050
	 630х1550х1300
	1 406 699/

1 661 603/

1 777 915
	

	31
	КНТ-600оц.+эмаль/

КНТ-600нерж./
КНТ-600нерж.-нерж.
	+ 20,0± 2,0
	1,55
	600 образцов с ребром 100мм
	 755х 1650х2050
	 630х1550х1300
	1 522 978/

1812 523/

1 939 400
	

	32
	ШВХ-48
	+ 20,0± 1,0
	0,20
	См.  по ссылкам:

http://labmoroz.ru/prod_chkav.htm  

или

 http://лабмороз.рф/prod_chkav.htm

	  610×610×1700
	450×530×1090
	601 833
	Шкафы влажного    хранения  образцов предназначены для твердения и влажного хранения      образцов  цементного теста в металлических трёхгнёздных  формах

(по рис. 8 ГОСТ 30744-2001) при температуре воздуха

+ 20,0± 1,00С и  влажности воздуха   94,0±4,0%.

Шкафы изготавливаются в трёх   вариантах:

из  эмалированной  оцинкованной стали внутреннего и наружного корпусов,  

или  из  нержавеющей стали внутреннего корпуса,

и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, или из нержавеющей стали как наружного, так и внутреннего корпусов шкафа.

	33
	ШВХ-60
	+ 20,0± 1,0
	0,20
	
	  610×610×1700
	450×530×1090
	619 011
	

	34
	ШВХ-72оц.+эмаль/    ШВХ-72нерж./
ШВХ-72нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	0,50
	
	 720х 825х2050
	 530х720х1300
	662 540/ 810 745/

867 497
	

	35
	ШВХ-120оц.+эмаль/    

ШВХ-120нерж./
ШВХ-120нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	0,50
	
	 720х 825х2050
	 530х720х1300
	721 139/

892 348/

954 812
	

	36
	ШВХ-144оц.+эмаль/    

ШВХ-144нерж./

ШВХ-144нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	0,50
	
	 720х 825х2050
	 530х720х1300
	766 002/ 940 966/

1 006 834
	

	37
	ШВХ-240оц.+эмаль/    

ШВХ-240нерж./
ШВХ-240нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	0,50
	
	 720х 825х2050
	 530х720х1300
	790 396/ 999 987/

1 069 984
	

	38
	ШВХ-300оц.+эмаль/    

ШВХ-300нерж./ ШВХ-300нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	0,70
	
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	912 529/ 1 127 157/

1 206 059
	

	39
	ШВХ-480оц.+эмаль/    

ШВХ-480нерж./
ШВХ-480нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	1,46
	
	 755х 1650х2050
	 630х1550х1300
	1 507 284/ 1 778 427/

1 902 918
	

	40
	ШВХ-600оц.+эмаль/    

ШВХ-600нерж./
ШВХ-600нерж.-нерж.
	+ 20,0± 1,0
	1,55
	
	 755х 1650х2050
	 630х1550х1300
	1 631 878/ 1 939 953/

2 075 751
	

	41
	ТВО-50-30-20/ 

ТВО-50-30-20х/м
	+ 20,0± 2,0/

+17,5±2,5
	0,22
	Бетон/кирпич 1НФ/кирпич 1.4НФ шт. - 50/30/20
	 800×800×850
	 700×700×450
	384 811/

586 901
	   Термостатированные  ванны

  для оттаивания и насыщения  

образцов в двух вариантах:

     - без холодильной машины

     - с холодильной машиной

	42
	ТВО-80-50-40/ 

ТВО-80-50-40х/м
	+ 20,0± 2,0/

+17,5±2,5
	0,34
	Бетон/кирпич 1НФ /кирпич 1.4НФ шт. - 80/50/40
	1350×700×850
	1250×600×450
	414 831/

619 931
	

	43
	КТО-28/12
	+ 20,0± 2,0

+ 70,0± 2,0
	0,34
	         28 образцов бетона с ребром   100мм в 2-х гнёздных формах 
	1360×720×920
	1250×600×450
	803 107
	Камера тепловой обработки образцов

	44
	АБМ-20   (Герон-1)
Автомат  базового

метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,27
	Бетон, 20 шт. с ребром 100мм
	 755х 825х2050
	 560×720×545
	1 873 465
	Образцы бетона первым базовым методом 

 (20 образцов) 

	45
	АБМ-40   (Герон-2)
Автомат   базового

метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,27
	Бетон, 40 шт. с ребром 100мм
	 755х 825х2050
	 500×720×545
	2 042 120
	Образцы бетона первым базовым методом

(40 образца)  без цикличной выгрузки-загрузки образцов 

	46
	АБМ-60  (Герон-4)
Автомат   базового

метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,67
	Бетон, 60 шт. с ребром 100мм
	755х 1650х2050
	500х1550х390
	3 453 704
	Образцы бетона первым базовым методом

(60 образцов) без цикличной выгрузки-загрузки образцов

	47
	АУМ-20-2    (Герон-5)

Автомат  ускоренного

2го  метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,27
	Бетон, 20 шт. с ребром 100мм
	 755х 825х2050
	 560×720×545
	2 072 105
	Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым   методами  без цикличной выгрузки-загрузки образцов (20 образцов)

	48
	АУМ-40-2   (Герон-6)

Автомат ускоренного

2го  метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,27
	Бетон, 40 шт. с ребром 100мм
	 755х 825х2050
	 500×720×545
	2 303 749
	Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым   методами  без цикличной выгрузки-загрузки образцов (40 образца)

	49
	АУМ-60-2   (Герон-8)

Автомат ускоренного

2го  метода
	- 18,0 ± 2,0

(             (
+ 20,0 ± 2,0
	0,67
	Бетон, 60 шт. с ребром 100мм
	755х 1650х2050
	500х1550х390
	3 844 037
	Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым   методами  без цикличной выгрузки-загрузки образцов (60 образцов)

	50
	КМ-0,70   (Герон-11)

Автомат для сухих смесей
	- 18,0 ± 2,0

(             (
 +20,0 ± 2,0
	0,70
	Призмы  с размерами 160х40х40 мм 

в стрейч плёнке, 120 шт.
	 755х 825х2050
	 630х720х1300
	1 530 786
	Для тестирования морозостойкости смесей сухих на  цементном вяжущем 

 по п.10.7 ГОСТ Р 58277-2018

	51
	АУМ-6-3   (Герон-9)
Автомат ускоренного 3го  метода
	- 52,5 ± 2,5

 (             (           

+ 20,0 ± 2,0
	0,21
	        Бетон, 6 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле  в отдельной ёмкости
	 890×740×2070
	 615×490×700
	2 544 082
	Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной  выгрузки - загрузки образцов 

(6 образцов в ёмкостях)

	52
	АУМ-12-3   (Герон-10)

Автомат ускоренного

3го метода
	 - 52,5 ± 2,5

(             (           

+ 20,0 ± 2,0
	0,29
	Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле  в отдельной ёмкости
	 890×1480×2070
	 615×490×970
	3 337 019
	Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной  выгрузки - загрузки образцов 

(12 образцов в ёмкостях)

	53
	 КМД-0,17    (Герон-12)
Автомат для бетона

 тротуарных плит 
	 - 50,0 ±5,0

(             (           

+ 20,0 ± 5,0
	0,27
	    Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле  в отдельной ёмкости
	755×825×2050
	 480×615×800
	1 915 010
	Для определения морозостойкости тяжёлого  и мелкозернистого бетона тротуарных плит по ГОСТ 17608-17. 

Загрузка фронтальная,   2 полки.


** Вес одновременно загружаемых образцов, включая массу форм
Для справки: 

условия  определения  морозостойкости  образцов бетона

               различными методами по ГОСТ 10060- 2012

	Метод
	Среда и температура замораживания, °С
	Среда и температура оттаивания, °С
	Размеры образца, 

 мм
	Область применения метода

в зависимости от вида  бетона

	Первый базовый          
	Воздушная,        минус 18(2
	Вода,

+20(2
	100х100х100

 или 150х150х150
	Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных

 и аэродромных покрытий

	Второй  базовый
	То же
	5 %  раствор NaCL, +20(2
	100х100х100

 или 150х150х150
	Бетоны дорожных и аэродромных покрытий 

и бетоны, эксплуатирующиеся в морской воде

	Второй    ускоренный
	То же
	То же
	100х100х100

 или 

150х150х150
	Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных 

и аэродромных покрытий, и кроме легкого бетона со сред​ней плотностью менее D1500

	Третий
ускоренный
	5 % раствор NaCL, минус  52,5 ± 2,5
	То же
	100х100х100

 или 150х150х150
	Все виды бетонов, кроме легкого бетона со 

сред​ней плотностью менее D1500


[image: image2.png]


[image: image3.jpg]



