424005, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 68. Тел./факс: (8362) 64-98-69; 64-85-83, +7-960-094-60-15 E-mail: mayak-07@yandex.ru

ОКПО 72508508, ОГРН 1041200420470, ИНН/КПП 1215096343/121501001

http://лабмороз.рф, http://www.labmoroz.ru, http://morozlab.ru

Автоматические установки, камеры морозильные, камеры нормального твердения, шкафы влажного хранения и термостатированные ванны для оттаивания предназначены для определения морозостойкости цементных, бетонных, растворных и кирпичных образцов, асбестоцементных изделий, окрасочных материалов наружного применения, инертных и других материалов.

Обращаем особое внимание изготовителей продукции из бетона на изделия КМ-0,70-1*, КМ-0,70*-1; КМ-1,40-1*; КМ-1,40*-1; КМД-0,15; КМД-0,17; КМД-0,35; КМД-0,80;

АУМ-20-2; АУМ-40-2; АУМ-60-2; АУМ-6-3 и АУМ-12-3, разработанные специально для определения морозостойкости как первым и вторым базовыми методами, так и ускоренными вторым (t= -18°C) и третьим методами (t= -50°C) по ГОСТ 10060-2012 (изм.1).

Применение ускоренных методов определения морозостойкости бетона позволяет сократить общее время проводимых долговременных и трудоёмких испытаний в 5-30 раз.

Оригинальные автоматические установки АБМ-20; АБМ-40; АБМ-60; АУМ-20-2;

АУМ-40-2; АУМ-60-2; КМ-0,70 (Герон 11, автомат); АУМ-6-3; АУМ-12-3 и КМД-0,17 (Герон 12, автомат) позволяют проводить испытания образцов бетона, кирпича, раствора строительного, сухих смесей, керамической плитки и др. без выгрузки – загрузки образцов после каждого цикла замораживания и оттаивания. Эти установки работают без участия лаборанта круглосуточно без остановки на ночь, выходные и праздничные дни (что не менее, чем в три раза увеличивает производительность в сравнении с традиционными испытаниями), повторяя цикл за циклом (замораживание + оттаивание в воде или рассоле) в автоматическом режиме и без лишних затрат ручного труда и времени, необходимых для выгрузки и загрузки образцов после каждого цикла.

Прайс-лист на 09.10.2025г.

| № п/п | Марка изделия | Темпе-ратура, 0С | Рабо-чий объ-ём, м3 | Масса образцов в сухом состоянии, кг, не более (для ячеистого бетона и кирпича показатель может отличаться в зависимости от водопоглощения) |  |  | Размеры, (глубина × шир. × выс.), мм |  | Стоимость в рублях на 09.10.25г. (НДС не облагается - УСНО) | Примечания (лиловым цветом выделены позиции, предназначенные для испытаний бетона вторым базовым (вторым ускоренным) методами и жёлтым цветом – третьим ускоренным методом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бетон тяжёл./ячеист. | Кирпич, полнот./ пустотн | Раствор, керамич. плитка | Габаритные | Внутренние полезные |  |  |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| 1 | КМ-0,15 | -18,0 ± 2,0 | 0,15 | 30 | - | - | 665×840×820 | 500×700×600 | 490 376 | Загрузка сверху. Бетон - 1-ый базовый метод |
| 2 | КМ-0,15* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30 | 20/15 | 22 | 700×800×900 | 500×500×600 | 535 593 | Загрузка сверху |
| 3 | КМ-0,15** | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,15 | 30/7 | 40/30 | 22 | 700×800×900 | 500×500×600 | 566 311 | Загрузка сверху |
| 4 | КМ-0,21 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,21 | 75/15 | 45/30 | 25 | 605×605×2000 | 435×465×1200 | 715 571 | Загрузка фронтальная, 5 полок |
| 5 | КМ-0,50 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,50 | 135/20 | 60/40 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 752 436 | Загрузка фронтальная, 5полок, бетон 1-м базовым методом |
| 6 | КМ-0,50-1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,50 | 135/20 | 60/40 | 33 | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 880 301 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5полок |
| 7 | КМ-0,70 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 150/30 | 70/50 | 60 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 961 127 | Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 8 | КМ-0,70* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 180/35 | 84/60 | 72 | 755х 825х2050 | 630х720х1200 | 1 226 012 | Загрузка фронтальная, 5 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 9 | КМ-0,70 - 1* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 150/30 | 70/50 | 60 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 206 502 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5 полок |
| 10 | КМ-0,70* - 1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 0,70 | 180/35 | 84/60 | 72 | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 464 539 | Загрузка фронтальная. Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами, 5 полок |
| 11 | КМ-1,40 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 300/60 | 140/100 | 120 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 719 775 | Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 12 | КМ-1,40* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 360/70 | 168/120 | 144 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 2 089 189 | Загрузка фронтальная, 10 полок, бетон 1-м базовым методом |
| 13 | КМ-1,40-1* | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 300/60 | 140/100 | 120 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 2 061 483 | Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 14 | КМ-1,40*- 1 | -18,0 ± 2,0/ -17,5 ± 2,5 | 1,40 | 360/70 | 168/120 | 144 | 755х 1650х2050 | 630х1550х1200 | 2 390 542 | Загрузка фронтальная, 10 полок, Бетон - 2-м базовым и 2-м ускоренным методами |
| 15 | КМ – 0,18 | - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 |  |  | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 743 263 | Загрузка сверху. Камера мороза. |
| 16 | КТМ – 0,18 | +60,0 ± 3,0 - 30,0 ± 3,0 | 0,18 | Определение теплостойкости и морозостойкости клеевых соединений древесины по ГОСТ 18446-73 |  |  | 720×1310×860 | 360×1030×530 | 941 482 | Загрузка сверху. Камера тепла и мороза. |
| 17 | КМ – 0,11 | - 40,0 ± 2,0 | 0,11 | 30 |  |  | 755×825×2050 | 480×615×500 | 1 258 613 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 18 | КМ – 0,19 | - 40,0 ± 2,0 | 0,19 | 30 |  |  | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 323 397 | Загрузка фронтальная, количество полок – по заявке |
| 19 | КМД-0,15 | - 52,5 ± 2,5 | 0,15 | Бетон с ребром 100мм- 6 шт. |  |  | 755×825×2050 | 480×615×600 | 1464 966 | Загрузка фронтальная, 1 подставка, на 6 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 20 | КМД-0,17 | - 52,5 ± 2,5 | 0,27 | Бетон с ребром 100мм -12шт. |  |  | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 786 481 | Загрузка фронтальная, 2 полки, на 12 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 21 | КМД-0,35 | - 52,5 ± 2,5 | 0,35 | Бетон с ребром 100мм -24шт. |  |  | 755×1650×2100 | 480×625×1300 | 3 039 084 | Загрузка фронтальная, 4 полки, на 24 образца с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 22 | КМД-0,80 | - 52,5 ± 2,5 | 0,70 | Бетон с ребром 100мм -36шт. |  |  | 755×1650×2100 | 490×1440×975 | 4 530 871 | Загрузка фронтальная, 6 полок, на 36 образцов с ребром 100 мм в ёмкостях |
| 23 | КНТ-48 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 48 образцов с ребром 100мм |  |  | 610×610×1700 | 450×530×1090 | 578 521 | Камеры нормального твердения и влажного хранения образцов бетона и раствора строительного при температуре воздуха + 20,0± 2,0 °С и относительной влажности воздуха 97,5±2,5%.. Камеры КНТ изготавливаются в трёх вариантах: из эмалированной оцинкованной стали внутреннего и наружного корпусов, или из нержавеющей стали внутреннего корпуса, и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, или из нержавеющей стали как наружного, так и внутреннего корпусов камеры. |
| 24 | КНТ-60 | + 20,0± 2,0 | 0,20 | 60 образцов с ребром 100мм |  |  | 610×610×1700 | 450×530×1090 | 595 031 |  |
| 25 | КНТ-72оц.+эмаль/ КНТ-72нерж./ КНТ-72нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 72 образца с ребром 100мм |  |  | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 624 384/ 764 917/ 818 462 |  |
| 26 | КНТ-120оц.+эмаль/ КНТ-120нерж./ КНТ-120нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 120 образцов с ребром 100мм |  |  | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 679 610/ 841 906/ 900 840 |  |
| 27 | КНТ-144оц.+эмаль/ КНТ-144нерж./ КНТ-144нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 144 образца с ребром 100мм |  |  | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 721 895/ 887 087/ 949 182 |  |
| 28 | КНТ-240оц.+эмаль/ КНТ-240нерж./ КНТ-240нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,50 | 240 образцов с ребром 100мм |  |  | 655х 825х2050 | 530х720х1300 | 744 883/ 943 454/ 1 009 496 |  |
| 29 | КНТ-300оц.+эмаль/ КНТ-300нерж./ КНТ-300нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 0,70 | 300 образцов с ребром 100мм |  |  | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 851 631/ 1 053 113/ 1 126 831 |  |
| 30 | КНТ-480оц.+эмаль/ КНТ-480нерж./ КНТ-480нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 1,46 | 480 образцов с ребром 100мм |  |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 406 699/ 1 661 603/ 1 777 915 |  |
| 31 | КНТ-600оц.+эмаль/ КНТ-600нерж./ КНТ-600нерж.-нерж. | + 20,0± 2,0 | 1,55 | 600 образцов с ребром 100мм |  |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 522 978/ 1812 523/ 1 939 400 |  |
| 32 | ШВХ-48 | + 20,0± 1,0 | 0,20 | См. по ссылкам: http://labmoroz.ru/prod_chkav.htm или http://лабмороз.рф/prod_chkav.htm |  |  | 610×610×1700 | 450×530×1090 | 601 833 | Шкафы влажного хранения образцов предназначены для твердения и влажного хранения образцов цементного теста в металлических трёхгнёздных формах (по рис. 8 ГОСТ 30744-2001) при температуре воздуха + 20,0± 1,00С и влажности воздуха 94,0±4,0%. Шкафы изготавливаются в трёх вариантах: из эмалированной оцинкованной стали внутреннего и наружного корпусов, или из нержавеющей стали внутреннего корпуса, и эмалированной оцинкованной стали наружного корпуса, или из нержавеющей стали как наружного, так и внутреннего корпусов шкафа. |
| 33 | ШВХ-60 | + 20,0± 1,0 | 0,20 |  |  |  | 610×610×1700 | 450×530×1090 | 619 011 |  |
| 34 | ШВХ-72оц.+эмаль/ ШВХ-72нерж./ ШВХ-72нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  |  |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 662 540/ 810 745/ 867 497 |  |
| 35 | ШВХ-120оц.+эмаль/ ШВХ-120нерж./ ШВХ-120нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  |  |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 721 139/ 892 348/ 954 812 |  |
| 36 | ШВХ-144оц.+эмаль/ ШВХ-144нерж./ ШВХ-144нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  |  |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 766 002/ 940 966/ 1 006 834 |  |
| 37 | ШВХ-240оц.+эмаль/ ШВХ-240нерж./ ШВХ-240нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,50 |  |  |  | 720х 825х2050 | 530х720х1300 | 790 396/ 999 987/ 1 069 984 |  |
| 38 | ШВХ-300оц.+эмаль/ ШВХ-300нерж./ ШВХ-300нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 0,70 |  |  |  | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 912 529/ 1 127 157/ 1 206 059 |  |
| 39 | ШВХ-480оц.+эмаль/ ШВХ-480нерж./ ШВХ-480нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 1,46 |  |  |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 507 284/ 1 778 427/ 1 902 918 |  |
| 40 | ШВХ-600оц.+эмаль/ ШВХ-600нерж./ ШВХ-600нерж.-нерж. | + 20,0± 1,0 | 1,55 |  |  |  | 755х 1650х2050 | 630х1550х1300 | 1 631 878/ 1 939 953/ 2 075 751 |  |
| 41 | ТВО-50-30-20/ ТВО-50-30-20х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,22 | Бетон/кирпич 1НФ/кирпич 1.4НФ шт. - 50/30/20 |  |  | 800×800×850 | 700×700×450 | 384 811/ 586 901 | Термостатированные ванны для оттаивания и насыщения образцов в двух вариантах: - без холодильной машины - с холодильной машиной |
| 42 | ТВО-80-50-40/ ТВО-80-50-40х/м | + 20,0± 2,0/ +17,5±2,5 | 0,34 | Бетон/кирпич 1НФ /кирпич 1.4НФ шт. - 80/50/40 |  |  | 1350×700×850 | 1250×600×450 | 414 831/ 619 931 |  |
| 43 | КТО-28/12 | + 20,0± 2,0 + 70,0± 2,0 | 0,34 | 28 образцов бетона с ребром 100мм в 2-х гнёздных формах |  |  | 1360×720×920 | 1250×600×450 | 803 107 | Камера тепловой обработки образцов |
| 44 | АБМ-20 (Герон-1) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 20 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 1 873 465 | Образцы бетона первым базовым методом (20 образцов) |
| 45 | АБМ-40 (Герон-2) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 40 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 2 042 120 | Образцы бетона первым базовым методом (40 образца) без цикличной выгрузки-загрузки образцов |
| 46 | АБМ-60 (Герон-4) Автомат базового метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,67 | Бетон, 60 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 1650х2050 | 500х1550х390 | 3 453 704 | Образцы бетона первым базовым методом (60 образцов) без цикличной выгрузки-загрузки образцов |
| 47 | АУМ-20-2 (Герон-5) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 20 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 825х2050 | 560×720×545 | 2 072 105 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (20 образцов) |
| 48 | АУМ-40-2 (Герон-6) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,27 | Бетон, 40 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 825х2050 | 500×720×545 | 2 303 749 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (40 образца) |
| 49 | АУМ-60-2 (Герон-8) Автомат ускоренного 2го метода | - 18,0 ± 2,0   + 20,0 ± 2,0 | 0,67 | Бетон, 60 шт. с ребром 100мм |  |  | 755х 1650х2050 | 500х1550х390 | 3 844 037 | Образцы бетона первым и вторым базовыми, и ускоренным вторым методами без цикличной выгрузки-загрузки образцов (60 образцов) |
| 50 | КМ-0,70 (Герон-11) Автомат для сухих смесей | - 18,0 ± 2,0   +20,0 ± 2,0 | 0,70 | Призмы с размерами 160х40х40 мм в стрейч плёнке, 120 шт. |  |  | 755х 825х2050 | 630х720х1300 | 1 530 786 | Для тестирования морозостойкости смесей сухих на цементном вяжущем по п.10.7 ГОСТ Р 58277-2018 |
| 51 | АУМ-6-3 (Герон-9) Автомат ускоренного 3го метода | - 52,5 ± 2,5   + 20,0 ± 2,0 | 0,21 | Бетон, 6 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости |  |  | 890×740×2070 | 615×490×700 | 2 544 082 | Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (6 образцов в ёмкостях) |
| 52 | АУМ-12-3 (Герон-10) Автомат ускоренного 3го метода | - 52,5 ± 2,5   + 20,0 ± 2,0 | 0,29 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости |  |  | 890×1480×2070 | 615×490×970 | 3 337 019 | Образцы бетона ускоренным третьим методом без цикличной выгрузки - загрузки образцов (12 образцов в ёмкостях) |
| 53 | КМД-0,17 (Герон-12) Автомат для бетона тротуарных плит | - 50,0 ±5,0   + 20,0 ± 5,0 | 0,27 | Бетон, 12 шт. с ребром 100мм, каждый образец в рассоле в отдельной ёмкости |  |  | 755×825×2050 | 480×615×800 | 1 915 010 | Для определения морозостойкости тяжёлого и мелкозернистого бетона тротуарных плит по ГОСТ 17608-17. Загрузка фронтальная, 2 полки. |

** Вес одновременно загружаемых образцов, включая массу форм

Для справки:

условия  определения  морозостойкости  образцов бетона

различными методами по ГОСТ 10060- 2012

| Метод | Среда и температура замораживания, °С | Среда и температура оттаивания, °С | Размеры образца, мм | Область применения метода в зависимости от вида бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый базовый | Воздушная, минус 18±2 | Вода, +20±2 | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий |
| Второй базовый | То же | 5 % раствор NaCL, +20±2 | 100х100х100 или 150х150х150 | Бетоны дорожных и аэродромных покрытий и бетоны, эксплуатирующиеся в морской воде |
| Второй ускоренный | То же | То же | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, и кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |
| Третий ускоренный | 5 % раствор NaCL, минус 52,5 ± 2,5 | То же | 100х100х100 или 150х150х150 | Все виды бетонов, кроме легкого бетона со средней плотностью менее D1500 |